ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Порядок выдачи заключений на использование электроэнергии для целей нагрева определен в Положением « О порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии  для целей нагрева» утв. Постановлением Совета Министров РБ  от 24.02.2006г. №269 (редакции ПС РБ от 23.10.2015г. №895)

Прием посетителей  для получения консультаций по вопросам применения эл.энергии для целей нагрева проводится ежедневно по времени работы филиала в производственно-техническом отделе- кабинеты № 201 и 212 или у дежурного инспектора.

Контактные телефоны:

-начальник ПТО Стасюк Елена Эдуардовна -792760;

-инженер ПТО Сильванович Надежда Ивановна - 792767

Срок выдачи заключений для:

юридических лиц и ИП – в течении 3 рабочих дней со дня получения;

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 10 марта 2006 г. N 5/21022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2006 г. N 269 (ред. от 23.10.2015г.)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева.

2. Министерству энергетики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

Основные выдержки из Постановления

П.6.  Для получения заключения на использование электроэнергии для целей нагрева заинтересованное лицо обращается в энергоснабжающую организацию с заявлениями о выдаче технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети и заключения на использование электроэнергии для целей нагрева. Энергоснабжающая организация самостоятельно направляет заявление о выдаче заключения на использование электроэнергии для целей нагрева в орган госэнергонадзора.

К заявлению о выдаче заключения на использование электроэнергии для целей нагрева прилагается (на бумажном и электронном носителях):

общая пояснительная записка, содержащая расчет предельной величины испрашиваемой мощности для целей нагрева,

перечень и мощность электронагревательных устройств, планируемых к установке,

перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы максимума нагрузки энергосистемы (необходим для технологических целей в промышленности, агропромышленном комплексе и для целей отопления и ГВС (единичной мощностью 30 кВт и выше, а так же  оснащение их аккумуляторами тепла и автоматическими устройствами)),

выписку из технологической части предпроектной (предынвестиционной) либо проектной документации (только для электротехнологии ),

а также технико-экономическое обоснование выбора электронагрева в соответствии с пунктом 10  (содержащее сведения, обосновывающие невозможность замены электроэнергии другим видом нагрева – только в промышленности) частью первой пункта 18 (за исключением п.22 настоящего Положения.-

не требуется представление технико-экономического обоснования выбора электронагрева при применении юридическим лицом систем электроотопления и (или) электронагрева воды (горячего водоснабжения) с установленной суммарной мощностью одновременно работающих электронагревательных устройств у одного потребителя до 30 кВт (от единичной мощности более 3 кВт электронагревательных устройств, до установленной суммарной мощностью одновременно работающих электронагревательных устройств у одного потребителя до 30 кВт) :

помещений автозаправочных станций и комплексов дорожного сервиса, вагонов-бытовок строительных объектов, киосков, палаток, павильонов, магазинов, кафе и других объектов розничной торговли и общественного питания;

помещений передающих радиостанций и ретрансляторов, телевизионных станций, радиорелейных станций, сетевых узлов связи и узловых станций радиорелейных и кабельных линий;

насосных станций водоснабжения, орошения и канализации, очистных сооружений, артезианских скважин при их территориальной удаленности от источников теплоснабжения или котельных на 500 м и более и работающих без постоянного обслуживающего персонала;

резервных электроводонагревателей, включаемых в периоды аварийных или плановых отключений систем горячего водоснабжения;

бань, саун для получения сухого пара;

систем электрообогрева водостоков, желобов и т.п.

( в ред. постановления Совмина от 23.10.2015 N 895)

П.19. Не относятся к использованию электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения и не требуют получения заключения на использование электроэнергии для целей нагрева в органах госэнергонадзора:

установка и использование кондиционеров, переносных бытовых электронагревательных устройств единичной установленной мощностью до 3 кВт включительно, подключение которых к электрической сети производится с использованием штепсельных соединений;

потребление электроэнергии электроприемниками объектов (помещений) метрополитена (устройства (системы) кабельного электрообогрева ступеней и пригласительных площадок на входах в подземные пешеходные переходы и лифтовые холлы, воздушно-тепловые завесы на входах в вестибюли станций, устройства (системы) локального автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения помещений (сооружений) станций и тоннелей различной глубины заложения).

(в ред. постановления Совмина от 23.10.2015 N 895)

Основные выдержки из Протокола от 23.12.2015г. №97 рабочего совещания у зам. генерального директора РУП «Гродноэнерго»

П.3.2. Для единообразного подхода по реализации п.19. Положения считать нагревательные устройства единичной мощности до 3 кВт переносными и не относящимися к использованию электроэнергии для целей отопления и ГВС.