Новогрудский РОЧС информирует

_____________________________________________________________

Технический регламент Евразийского экономического союза 
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее – ТР ЕАЭС 043/2017) устанавливает обязательные для применения и исполнения на территориях государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе Республики Беларусь требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее – продукция), а также требования 
к маркировке этих средств для обеспечения их свободного перемещения 
на территориях этих государств.

Согласно пункту 88 ТР ЕАЭС 043/2017 на продукцию должна наноситься маркировка, содержащая информацию о наименовании, типе (виде), марке, модели, назначении, основных технических параметрах 
и характеристиках, товарный знак и (или) наименование изготовителя, 
а также о стране-изготовителе.

Такая маркировка должна быть нанесена на русском и (или) белорусском языке. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на продукцию, то маркировка должна быть нанесена на упаковку и внесена 
в техническую документацию (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.), которая поставляется с продукцией.

Продукция, указанная в приложении к ТР ЕАЭС 043/2017 подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям этого регламента 
в форме сертификации или декларирования (формы подтверждения также указаны в приложении к ТР ЕАЭС 043/2017).

Подтверждение процедур обязательной оценки соответствия и наличие документов об оценке соответствия продукции, при ее продаже осуществляется одним из следующих способов*:

наличием на продукции и (или) на ее потребительской упаковке маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза «» или «» (далее – знак ЕАС), подлинниками сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, или их электронными формами, заверенными электронной цифровой подписью, или их копиями, заверенными поставщиками (изготовителями) продукции, или ксерокопиями, выполненными с их подлинников;

наличием на продукции и (или) на ее потребительской упаковке маркировки единым знаком ЕАС, указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) продукции, регистрационных номеров сертификатов соответствия или деклараций 
о соответствии в едином реестре выданных сертификатов соответствия 
и зарегистрированных деклараций о соответствии, дат регистрации 
и прекращения действия (сроков действия) этих документов 
с предоставлением возможности потребителю по его просьбе удостовериться в наличии информации об этих документах в едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций 
о соответствии.

Согласно пункту 118 ТР ЕАЭС 043/2017 знак ЕАС наносится на каждую единицу продукции и должен быть четким и ясным изображением в течение всего срока службы средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, а также на техническую документацию и упаковку.

Выпуск в обращение (реализация, предложение к реализации) продукции на территории Республики Беларусь без документов об оценке 
ее соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, а также продукции 
с нарушением требований этого регламента (в том числе без маркировки 
(не полной маркировки) и (или) знака ЕАС) в соответствии с частью 1 статьи 24.7 и частью 1 статьи 24.8 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях влекут наложение штрафа в размере до 15 базовых величин на должностное лицо, на индивидуального предпринимателя – до 100% от стоимости продукции, а на юридическое лицо – до 100% от стоимости продукции.

Для исключения нарушений норм законодательства при продаже продукции необходимо проводить ее входной контроль на наличие документов об оценке соответствия (сертификат или декларация, 
в зависимости от формы подтверждения соответствия), знака ЕАС 
и необходимой маркировки путем сверки сопроводительных документов непосредственно с продукцией, сверки статуса документов об оценке 
ее соответствия с единым реестром выданных сертификатов соответствия 
и зарегистрированных деклараций о соответствии в глобальной компьютерной сети интернет (QR-код). Особое внимание необходимо уделять дате изготовления продукции, так как она 
в обязательном порядке должна соответствовать периоду срока действия документов об оценке соответствия (исключение сертификации партии продукции).

Наименование продукции и (или) область ее применения являются основным критерием отнесения продукции к объекту технического регулирования ТР ЕАЭС 043/2017.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности», «Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», ответственность за соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте несут персонально их руководители.

Раннему обнаружению пожара, ограничению его распространения, своевременной эвакуации людей способствует наличие на объекте работоспособной и исправной системы пожарной автоматики (далее – систем ПА).

В целях поддержания в работоспособном и исправном состоянии технических средств системы ПА, необходимо организовать проведение работ по ее техническому обслуживанию.

Также информируем, что в случае наличия претензий к техническому обслуживанию систем ПА, Вы имеете право обратиться в обслуживающую организацию для проведения внепланового контроля качества технического обслуживания в рамках ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».

Дополнительную информацию либо консультацию можно получить 
у работников сектора надзора и профилактики Новогрудского РОЧС,
	(наименование Г(Р)ОЧС,

г. Новогрудок, ул. Минская, 89 по телефону 3-32-04, +375295308917.

адрес его местонахождения)                                                                      (контактный № телефона СНиП Г(Р)ОЧС)